## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спрямо разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"Топлофикация- ДЕКОТЕКС" АД
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | 2023 |  |  | 7.2024
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 1851.6659 | 0 | 1851.6659 | 3993.3516 | 0 | 3993.3516
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 164.3449 | 0 | 164.3449 | 201.7876 | 0 | 201.7876
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 1687.321 | 0 | 1687.321 | 3791.564 | 0 | 3791.564
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 919 | 0 | 919 | 1989 | 0 | 1989
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 732 | 0 | 732 | 1802 | 0 | 1802
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 119 |  | 119 | 119 |  | 119
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 68 |  | 68 | 68 |  | 68
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 126 | 0 | 126 | 520 | 0 | 520
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 73 |  | 73 | 380 |  | 380
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 53 |  | 53 | 140 |  | 140
в това число за ремонт на ВК§ППК
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв | 191 |  | 191 | 280 |  | 280
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 43 | 0 | 43 | 68 | 0 | 68
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 38 |  | 38 | 56 |  | 56
4.2. | социални разходи | хил. лв | 5 |  | 5 | 12 |  | 12
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 372 | 0 | 372 | 934 | 0 | 934
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв | 8 |  | 8 | 12 |  | 12
5.2. | Работно облекло | хил. лв | 7 |  | 7 | 20 |  | 20
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв | 5 |  | 5 | 8 |  | 8
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 65 |  | 65 | 290 |  | 290
5.5. | Застраховки | хил. лв | 4 |  | 4 | 6 |  | 6
5.6. | Данъци и такси | хил. лв | 12 |  | 12 | 12 |  | 12
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв | 2 |  | 2 | 5 |  | 5
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв | 55 |  | 55 | 270 |  | 270
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв | 111 |  | 111 | 160 |  | 160
5.10. | Наеми | хил. лв | 12 |  | 12 | 24 |  | 24
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв | 14 |  | 14 | 15 |  | 15
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв | 5 |  | 5 | 6 |  | 6
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв | 6 |  | 6 | 8 |  | 8
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв | 57 |  | 57 | 70 |  | 70
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв |  |  | 0 | 2 |  | 2
5.16. | Охрана на труда | хил. лв |  |  | 0 | 5 |  | 5
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.18. | Командировки | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв | 9 |  | 9 | 21 |  | 21
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.24. |  | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 768.321 | 0 | 768.321 | 1802.564 | 0 | 1802.564
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 655.2 | 0 | 655.2 | 1608.6 | 0 | 1608.6
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 594.2 |  | 594.2 | 1440.6 |  | 1440.6
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 594.2 |  | 594.2 | 1440.6 |  | 1440.6
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв | 9 |  | 9 | 25 |  | 25
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв | 38 |  | 38 | 93 |  | 93
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв | 14 |  | 14 | 50 |  | 50
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв | 98 |  | 98 | 160 |  | 160
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 15.121 |  | 15.121 | 33.964 |  | 33.964
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 15.121 |  | 15.121 | 33.964 |  | 33.964
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| / Xxx / |  |  |  | / Xxxxxx /

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"Топлофикация- ДЕКОТЕКС" АД
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2022 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2023 г.
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 3690 | 187 |  | 3690 | 187
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 3690 | 187 |  | 3690 | 187
| Земи | хил. лв
| Сгради | хил. лв
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 3690 | 187 |  | 3690 | 187
| Транспортни средства | хил. лв
| Стопански инвентар | хил. лв
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 440 |  |  | 440
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 368 |  |  | 730
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 3431 |  |  | 3793
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 3690 | 187 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 3690 | 187 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 0 | 0
| Сгради | хил. лв | 0 | 0
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 3690 | 187
| Транспортни средства | хил. лв | 0 | 0
| Стопански инвентар | хил. лв | 0 | 0
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 440 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 730
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 3793 |  |  | 0
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 3690 | 187 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 3690 | 187 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 0 | 0
| Сгради | хил. лв | 0 | 0
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 3690 | 187
| Транспортни средства | хил. лв | 0 | 0
| Стопански инвентар | хил. лв | 0 | 0
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 440 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 730
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 3793 |  |  | 0
50.04%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2022 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2023 г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 1805 |  | 1805 | 1805 |  | 1805
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 215 |  | 215 | 215 |  | 215
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 92 |  | 92 | 92 |  | 92
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 179 |  | 179 | 400 |  | 400
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 1677 |  | 1677 | 1898 |  | 1898
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 1885 |  | 1885 | 1885 | 0 | 1885
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 225 |  | 225 | 225 | 0 | 225
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 95 |  | 95 | 95 | 0 | 95
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 189 |  | 189 | 330 | 0 | 330
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 1754 | 0 | 1754 | 1895 | 0 | 1895
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 3431 | 0 | 3431 | 3793 | 0 | 3793
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Изп. директор:
| / Xxx / |  |  |  |  | / Xxxxxx /

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"Топлофикация- ДЕКОТЕКС" АД
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2022 г. | Към 31.12.2023 г.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. | 19347 | 19058
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 100% | 100%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 4.31% | 4.79%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 0 | 0
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв.
| - кредити |  |  | хил. лв.
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 0% | 0%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | %
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 4.79% | 5.32%
Справка за Привлечен капитал към 31.12.2023 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | Към 31.12.2023 г.
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 0 |  | 0% | 0 | 0
4.1. | - за финансов лизинг | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| / Xxx / |  |  |  | / Xxxxxx /

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"Топлофикация- ДЕКОТЕКС" АД
№ | 7.2024 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за НРП
|  |  |  | 2023 | 7.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 2251 | 5353
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 1892 | 3190
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 359 | 2163
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 2251 | 5353
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 1892 | 3190
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh | 359 | 2163
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 99 | 507
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 75 | 270
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh | 24 | 237
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 4.213% | 8.652%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 3.813% | 7.803%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 6.266% | 9.875%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 2350 | 5860
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 1967 | 3460
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 383 | 2400
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 2350 | 5860
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 1967 | 3460
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 383 | 2400
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh | 2531 | 5330
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 2531 | 5330
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 768.6148 | 1739.22
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 6256.167 | 14156.442
9.1. | природен газ | Впг | knm3 | 652 | 1470
9.2. | мазут | Вм | t
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 25202.3777 | 56605.9395
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 0% | 0%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 76.44% | 75.46%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 150.38 | 161.59
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 165.11 | 149.82
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 0 | 0
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 0 | 0
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 0 | 0
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 0 | 0
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 0% | 0%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 0 | 0
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 79 | 280
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 79 | 280
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 3.121% | 5.253%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 2452 | 5050
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh | 2452 | 5050
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 768.6149 | 1739.22
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 6256.1674 | 14156.4419
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 652 | 1470
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 0
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 0 | 0
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 0 | 0
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3 | 8252 | 8282
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3)
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3 | 9234 | 9199
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3)
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 94.9783 | 101.7629
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3 | 911.35 | 980
29.2. | мазут | Цм | BGN/t
29.3. | газьол | Цг | BGN/t
29.4. | въглища | Цв | BGN/t
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3)
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 155.225 | 170.5494
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 172.3692 | 164.01
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 25202.3777 | 56605.9395
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 0 | 0
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 0 | 0
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 1162.6654 | 2498.548
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 80.328 | 100.974
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 1082.3374 | 2397.574
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 512.742 | 1138.62
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 569.5954 | 1258.954
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 474.17 | 494.76
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 306.09 | 279.25
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 689.0005 | 1494.8036
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 84.0169 | 100.8136
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 604.9836 | 1393.99
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 406.258 | 850.38
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 198.7256 | 543.61
41 | Добавка |  | BGN/MWh
41 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 474.17 | 494.76
42 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 474.17 | 494.76
43 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 474.17 | 494.76
44 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 1162.6648 | 2498.538
45 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 689.0011 | 1494.8136
46 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 306.09 | 279.25
47 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 127.0061 | 126.05
48 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 127.0061 | 126.05
№ | 7.2024 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2023 | 7.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 8 | 8
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр.
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр. | 8 | 8
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
| / Xxx / |  | / Xxxxxx /

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"Топлофикация- ДЕКОТЕКС" АД
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2023 | 7.2024
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 0 | 0
2 | потребители за битови нужди | MWh
3 | потребители за стопански нужди | MWh
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 0 | 0
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 0 | 0
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 127.0061 | 126.05
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2023 | 7.2024
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 0 | 0
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 127.0061 | 126.05
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 0 | 0
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2023 | 7.2024
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 0 | 0
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
3 | битови нужди | (m3)
4 | стопански нужди | (m3)
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3)
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 0 | 0
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 689.0011 | 1494.8136
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 0 | 0
Гл. счетоводител:
| / Xxx / |  | / Xxxxxx /

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"Топлофикация- ДЕКОТЕКС" АД
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2023 | 7.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 0
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 0 | 0
7 | КПД пг | η пг | % | 0% | 0%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | -
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | %
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | %
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 76.44% | 75.46%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 35.98% | 37.81%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 40.46% | 37.65%
21 | Коефициент на разпределение на горивото в производството | K ел.КПД | % | 0.4952 | 0.4952
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия |  |  | 3098.0539 | 7010.2701
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата |  |  | 0.4952 | 0.4952
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия |  |  | 380.6118 | 861.2747
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия |  |  | 388.0031 | 877.9453
26 | Коефициент на разпределение на разходите в производството | K разх.произв. | % | 0.52928 | 0.49892
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 0 | 0
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 0 | 0
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh
Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директор:
| / Xxx / |  |  | / Xxxxxx /

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"Топлофикация- ДЕКОТЕКС" АД
№ | Параметри | Дим. | 1191.1345
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 2 | ДВГ-1: 2
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 2.25 | ДВГ-1: 2.25
1.3. | Електрическа ефективност | % | 39.84% | ДВГ-1: 39.84%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 53.93% | ДВГ-1: 53.93%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 93.77% | 93.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 0
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg
3.5. | Топлинна мощност | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ТГ-1 to ТГ-7
| Гл. счетоводител: |  |  | ТГ-3: Изп. директор:
|  | / Xxx / |  | ТГ-4: / Xxxxxx /

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"Топлофикация- ДЕКОТЕКС" АД
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.2024 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | 2023 | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2023 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
1.3. | Топлинна ефективност | % | 0%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.2024 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | 2023 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 0
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2023 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h
2.2. | Разход на водна пара | t | 0
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 0% | bar: ППК-1 to ППК-2
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | / Xxx / |  | ППК-4: / Xxxxxx /

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Топлофикация- ДЕКОТЕКС" АД
7.2024 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ
ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 5353 | 0 | 333 | 333 | 333 | 670 | 670 | 670 | 670 | 672 | 334 | 334 | 334
| с гореща вода | MWh | 3190 |  | 198 | 198 | 198 | 400 | 400 | 400 | 400 | 402 | 198 | 198 | 198
| с водна пара | MWh | 2163 |  | 135 | 135 | 135 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 136 | 136 | 136
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 5860 | 0 | 355 | 366 | 366 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 366 | 366 | 366
| с гореща вода | MWh | 3460 |  | 205 | 216 | 216 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 216 | 216 | 216
| с водна пара | MWh | 2400 |  | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 0% | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 13674.4186 | 0 | 790.6977 | 855.814 | 855.814 | 1720.9302 | 1720.9302 | 1720.9302 | 1720.9302 | 1720.9302 | 855.814 | 855.814 | 855.814
| условно гориво | t cf | 1680 | 0 | 97.1429 | 105.1429 | 105.1429 | 211.4286 | 211.4286 | 211.4286 | 211.4286 | 211.4286 | 105.1429 | 105.1429 | 105.1429
8000 | природен газ | knm3 | 1470 |  | 85 | 92 | 92 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 92 | 92 | 92
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 0
6000 | въглища | t
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 5330 |  | 290 | 336 | 336 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 336 | 336 | 336
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
Е сн |  | MWh | 280 |  | 16 | 17 | 17 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 17 | 17 | 16
|  | % | 5.253% | 0% | 5.517% | 5.06% | 5.06% | 5.357% | 5.357% | 5.357% | 5.357% | 5.357% | 5.06% | 5.06% | 4.762%
Е реализация | общо | MWh | 5050 | 0 | 274 | 319 | 319 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 319 | 319 | 320
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 5050 | 0 | 274 | 319 | 319 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 319 | 319 | 320
Е продажба | на НЕК | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на ЕРД | MWh | 0
| на други | MWh | 5050 |  | 274 | 319 | 319 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 319 | 319 | 320
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  |  | 2007-09-01: Изп. директор:
|  | / Xxx / |  | 2007-10-01: / Xxxxxx /

## Спец.отчет 2023
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Топлофикация- ДЕКОТЕКС" АД
| 2023 |  | 2023
Отчет 01.01.2023-31.12.2023 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ
ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 2251.063 | 245.213 | 106.001 | 67.382 | 0 | 0 | 0 | 301.035 | 301.254 | 392.571 | 467.123 | 370.484 | 0
| с гореща вода | MWh | 1892.445 | 212.217 | 93.458 | 55.026 |  |  |  | 256.854 | 254.545 | 328.62 | 386.53 | 305.195
| с водна пара | MWh | 358.618 | 32.996 | 12.543 | 12.356 |  |  |  | 44.181 | 46.709 | 63.951 | 80.593 | 65.289
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 2350.57 | 256.25 | 110.4 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 314.2 | 314.5 | 409.92 | 487.9 | 387 | 0
| с гореща вода | MWh | 1967.45 | 221 | 97 | 57.2 |  |  |  | 267 | 264.6 | 341.6 | 401.8 | 317.25
| с водна пара | MWh | 383.12 | 35.25 | 13.4 | 13.2 |  |  |  | 47.2 | 49.9 | 68.32 | 86.1 | 69.75
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 0% | bar: 2022-01-01 to 2022-12-01
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 6066.5302 | 588.1488 | 294.2698 | 183.5535 | 0 | 0 | 0 | 778.4651 | 817.2093 | 1093.0326 | 1304.9209 | 1005.1163 | 1.814
| условно гориво | t cf | 745.3166 | 72.2583 | 36.1531 | 22.5509 | 0 | 0 | 0 | 95.64 | 100.4 | 134.2869 | 160.3189 | 123.4857 | 0.22286
8000 | природен газ | knm3 | 652.152 | 63.226 | 31.634 | 19.732 |  |  |  | 83.685 | 87.85 | 117.501 | 140.279 | 108.05 | 0.195
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 0
6000 | въглища | t
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 2530.686 | 263.208 | 127.006 | 81.825 |  |  |  | 325.631 | 345.254 | 448.974 | 523.595 | 415.193
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
Е сн |  | MWh | 78.375 | 12.6 | 8.08 | 0.825 |  |  |  | 8.9 | 9.5 | 12.6 | 12.95 | 12.92
|  | % | 3.097% | 4.787% | 6.362% | 1.008% | 0% | 0% | 0% | 2.733% | 2.752% | 2.806% | 2.473% | 3.112% | 0%
Е реализация | общо | MWh | 2452.311 | 250.608 | 118.926 | 81 | 0 | 0 | 0 | 316.731 | 335.754 | 436.374 | 510.645 | 402.273 | 0
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 2452.311 | 250.608 | 118.926 | 81 | 0 | 0 | 0 | 316.731 | 335.754 | 436.374 | 510.645 | 402.273 | 0
Е продажба | на НЕК | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на ЕРД | MWh | 0
| на други | MWh | 2452.311 | 250.608 | 118.926 | 81 |  |  |  | 316.731 | 335.754 | 436.374 | 510.645 | 402.273
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  |  | 2022-03-01: Изп. директор:
|  | П.Маринова |  | 2022-04-01: В.Йовчев