## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спрямо разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"Нова Пауър" ЕООД
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | 0 |  |  | 1.2023
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 1165.8153 | 0 | 1165.8153
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 102.5838 | 0 | 102.5838
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 1063.2315 | 0 | 1063.2315
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 224.3085 | 0 | 224.3085
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 128.0486 | 0 | 128.0486
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 96.2599 | 0 | 96.2599
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв |  |  | 0 | 70.2697 |  | 70.2697
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв |  |  | 0 | 11.5512 |  | 11.5512
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 | 14.439 |  | 14.439
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 21.0946 | 0 | 21.0946
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв |  |  | 0 | 18.3523 |  | 18.3523
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв |  |  | 0 | 2.7423 |  | 2.7423
в това число за ремонт на ВК§ППК
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв |  |  | 0 | 49.8981 |  | 49.8981
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 9.6719 | 0 | 9.6719
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв |  |  | 0 | 9.6719 |  | 9.6719
4.2. | социални разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 47.3841 | 0 | 47.3841
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв |  |  | 0 | 9.5792 |  | 9.5792
5.2. | Работно облекло | хил. лв |  |  | 0 | 7.7597 |  | 7.7597
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв |  |  | 0 | 0.59676 |  | 0.59676
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв |  |  | 0 | 4.1683 |  | 4.1683
5.5. | Застраховки | хил. лв |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.6. | Данъци и такси | хил. лв |  |  | 0 | 0.60752 |  | 0.60752
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв |  |  | 0 | 8.8704 |  | 8.8704
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.10. | Наеми | хил. лв |  |  | 0 | 4.6859 |  | 4.6859
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв |  |  | 0 | 10.8663 |  | 10.8663
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.16. | Охрана на труда | хил. лв |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.18. | Командировки | хил. лв |  |  | 0 | 0.25 |  | 0.25
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.24. |  | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 838.923 | 0 | 838.923
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 822.114 | 0 | 822.114
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 0 |  | 0 | 706.679 |  | 706.679
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 706.679 |  | 706.679
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв |  |  | 0 | 101.3607 |  | 101.3607
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв |  |  | 0 | 14.0743 |  | 14.0743
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 16.809 |  | 16.809
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 0 |  | 0 | 16.809 |  | 16.809
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Управител:
| / Милена Димитрова/ |  |  |  | / Михаил Стоянов /

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"Нова Пауър" ЕООД
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2021 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2022 г.
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 0 | 0 |  | 1293.946 | 96.2599
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0 |  | 1293.946 | 96.2599
| Земи | хил. лв
| Сгради | хил. лв |  |  |  | 46.36 | 2.3381
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв |  |  |  | 1220.9279 | 86.8849
| Транспортни средства | хил. лв |  |  |  | 23.45 | 6.0229
| Стопански инвентар | хил. лв
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв |  |  |  | 3.2082 | 1.014
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв |  |  |  | 120.8715
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 0 |  |  | 1318.5576
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 1293.946 | 96.2599 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 1293.946 | 96.2599 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 0 | 0
| Сгради | хил. лв | 46.36 | 2.3381
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 1220.9279 | 86.8849
| Транспортни средства | хил. лв | 23.45 | 6.0229
| Стопански инвентар | хил. лв | 0 | 0
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 3.2082 | 1.014
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 120.8715
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 1318.5576 |  |  | 0
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 1293.946 | 96.2599 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 1293.946 | 96.2599 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 0 | 0
| Сгради | хил. лв | 46.36 | 2.3381
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 1220.9279 | 86.8849
| Транспортни средства | хил. лв | 23.45 | 6.0229
| Стопански инвентар | хил. лв | 0 | 0
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 3.2082 | 1.014
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 120.8715
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 1318.5576 |  |  | 0
79.28%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2021 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2022 г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 0 |  | 0 | 1022.2174 |  | 1022.2174
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 0 |  | 0 | 76.0453 |  | 76.0453
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 0 |  | 0 | 99.1146 |  | 99.1146
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 0 |  | 0 | 1045.287 |  | 1045.287
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв |  |  | 0 | 271.7287 | 0 | 271.7287
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. |  |  | 0 | 20.2146 | 0 | 20.2146
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв |  |  | 0 | 21.7569 | 0 | 21.7569
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 273.271 | 0 | 273.271
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 1318.558 | 0 | 1318.558
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Изп. директор:
| / Милена Димитрова/ |  |  |  |  | / Михаил Стоянов /

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"Нова Пауър" ЕООД
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2022 г. | Към 31.12.2023 г.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. |  | 1293.946
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 0% | 100%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 7% | 7%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 0 | 0
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв.
| - кредити |  |  | хил. лв.
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 0% | 0%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | % | 3.8% | 3.8%
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 0% | 7.78%
Справка за Привлечен капитал към 31.12.2022 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | Към 31.12.2023 г.
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 424 |  | 3.8% | 424 | 0
4.1. | - за финансов лизинг | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 424 |  | 3.8% | 424 | 0
| N-BL78925/21.09.2021г. | 424 | 5 | 3.8% | 424 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Управител:
| / Милена Димитрова/ |  |  |  | / Михаил Стоянов /

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"Нова Пауър" ЕООД
№ | 1.2023 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за НРП
1.2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 0 | 2592.719
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 0 | 2592.719
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 0 | 0
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 0 | 2592.719
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh |  | 2592.719
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 0 | 292.347
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh |  | 292.347
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 0% | 10.13%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 0% | 10.13%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 0% | 0%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 0 | 2885.066
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 0 | 2885.066
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 0 | 0
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 0 | 2885.066
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh |  | 2885.066
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh |  | 2905.3918
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 0 | 2905.3918
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 0 | 843.2734
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 0 | 6863.853
9.1. | природен газ | Впг | knm3 |  | 737.8642
9.2. | мазут | Вм | t
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 0 | 28014.8162
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 0% | 29.18%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 0% | 80.1%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 0 | 142.22
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 0 | 149.07
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 0 | 0
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 0 | 0
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 0 | 0
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 0 | 0
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 0% | 0%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 0 | 0
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 0 | 79.8638
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 0 | 76.8638
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh |  | 3
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 0% | 2.749%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 0 | 2825.528
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh |  | 2825.528
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 0 | 843.2734
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 0 | 6863.853
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 0 | 737.8642
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 0
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 0 | 0
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 0 | 0
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3 |  | 8000
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3)
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3 |  | 9070
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3)
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 0 | 102.9566
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3 |  | 957.7359
29.2. | мазут | Цм | BGN/t
29.3. | газьол | Цг | BGN/t
29.4. | въглища | Цв | BGN/t
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3)
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 0 | 146.2399
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 0 | 165.8755
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 28014.8162
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 0 | 0
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 0 | 2.41
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW |  | 2.41
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | #DIV/0! | 905.4979
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 0 | 81.323
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | #DIV/0! | 824.1749
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 0 | 152.77
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | #DIV/0! | 671.4049
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 0 | 320.47
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 0 | 100.4
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | #DIV/0! | 260.3174
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 0 | 21.2608
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | #DIV/0! | 239.0566
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 0 | 71.5385
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | #DIV/0! | 167.5181
41 | Добавка |  | BGN/MWh
41 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 0 | 320.47
42 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 0 | 320.47
43 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 0 | 320.47
44 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 0 | 905.497
45 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 0 | 260.3184
46 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 0 | 100.4
47 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 0 | 100.4036
48 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 0 | 0
№ | 1.2023 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
1.2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 0 | 8
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр.
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр. |  | 8
Гл. счетоводител: |  | Управител:
| / Милена Димитрова/ |  | / Михаил Стоянов /

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"Нова Пауър" ЕООД
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 0 | 1.2023
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 0 | 0
2 | потребители за битови нужди | MWh
3 | потребители за стопански нужди | MWh
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 0 | 0
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 0 | 0
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 0 | 100.4036
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 0 | 1.2023
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 0 | 0
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 0 | 0
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 0 | 0
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 0 | 1.2023
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 0 | 0
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
3 | битови нужди | (m3)
4 | стопански нужди | (m3)
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3)
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 0 | 0
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 0 | 260.3184
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 0 | 0
Гл. счетоводител:
| / Милена Димитрова/ |  | / Михаил Стоянов /

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"Нова Пауър" ЕООД
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 0 | 1.2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 0
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 0 | 0
7 | КПД пг | η пг | % | 0% | 0%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | -
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % |  | 86.5%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % |  | 43.4%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % |  | 80.1%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % |  | 37.77%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % |  | 42.33%
21 | Коефициент на разпределение на горивото в производството | K ел.КПД | % |  | 0.49
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия |  |  | 0 | 3363.288
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата |  |  | 0 | 0.49
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия |  |  | 0 | 413.2048
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия |  |  | 0 | 430.0686
26 | Коефициент на разпределение на разходите в производството | K разх.произв. | % | 0 | 0.52843
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 0 | 0
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 0 | 0
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh
Гл. счетоводител: |  |  | Управител:
| / Милена Димитрова/ |  |  | / Михаил Стоянов /

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"Нова Пауър" ЕООД
№ | Параметри | Дим. | 1127.5833
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 2.43 | ДВГ-1: 2.43
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 2.413 | ДВГ-1: 2.413
1.3. | Електрическа ефективност | % | 43.4% | ДВГ-1: 43.4%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 43.1% | ДВГ-1: 43.1%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 86.5% | 86.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 0
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg
3.5. | Топлинна мощност | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ТГ-1 to ТГ-7
| Гл. счетоводител: |  |  | ТГ-3: Изп. директор:
|  | / Милена Димитрова/ |  | ТГ-4: / Михаил Стоянов /

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"Нова Пауър" ЕООД
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
1.2023 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | 0 | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
0 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
1.3. | Топлинна ефективност | % | 0%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
1.2023 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | 0 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 0
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
0 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h
2.2. | Разход на водна пара | t | 0
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 0% | bar: ППК-1 to ППК-2
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | / Милена Димитрова/ |  | ППК-4: / Михаил Стоянов /

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Нова Пауър" ЕООД | [5 empty] | за 2022 година
1.2023 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2001-01-01 | 2001-02-01 | 2001-03-01 | 2001-04-01 | 2001-05-01 | 2001-06-01 | 2001-07-01 | 2001-08-01 | 2001-09-01 | 2001-10-01 | 2001-11-01 | 2001-12-01
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ
ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 2592.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.8159 | 180.595 | 210.4262 | 1119.1936 | 819.1929 | 88.4953
| с гореща вода | MWh | 2592.719 | 2001-07-01: 174.8159; 2001-08-01: 180.595; 2001-09-01: 210.4262; 2001-10-01: 1119.1936; 2001-11-01: 819.1929; 2001-12-01: 88.4953
| с водна пара | MWh | 0
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 2885.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.4003 | 205.105 | 236.0362 | 1236.6781 | 909.709 | 101.1375
| с гореща вода | MWh | 2885.066 | 2001-07-01: 196.4003; 2001-08-01: 205.105; 2001-09-01: 236.0362; 2001-10-01: 1236.6781; 2001-11-01: 909.709; 2001-12-01: 101.1375
| с водна пара | MWh | 0
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 0% | bar: 2001-01-01 to 2001-12-01
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 6863.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.3559 | 486.195 | 561.433 | 2948.6999 | 2191.3786 | 214.7906
| условно гориво | t cf | 843.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6809 | 59.7325 | 68.9761 | 362.2688 | 269.2265 | 26.3886
8000 | природен газ | knm3 | 737.8642 | 2001-07-01: 49.5958; 2001-08-01: 52.266; 2001-09-01: 60.3541; 2001-10-01: 316.9852; 2001-11-01: 235.5732; 2001-12-01: 23.09
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 0
6000 | въглища | t
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 2905.3918 | 2001-07-01: 197.784; 2001-08-01: 206.55; 2001-09-01: 237.6991; 2001-10-01: 1245.3907; 2001-11-01: 916.118; 2001-12-01: 101.85
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
Е сн |  | MWh | 79.8638 | 2001-07-01: 9.364; 2001-08-01: 10.594; 2001-09-01: 7.7671; 2001-10-01: 31.8227; 2001-11-01: 18.81; 2001-12-01: 1.506
|  | % | 2.749% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.734% | 5.129% | 3.268% | 2.555% | 2.053% | 1.479%
Е реализация | общо | MWh | 2825.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.42 | 195.956 | 229.932 | 1213.568 | 897.308 | 100.344
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 2825.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.42 | 195.956 | 229.932 | 1213.568 | 897.308 | 100.344
Е продажба | на НЕК | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на ЕРД | MWh | 2825.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.42 | 195.956 | 229.932 | 1213.568 | 897.308 | 100.344
| на други | MWh | 0
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  |  | 2001-03-01: Изп. директор:
|  | / Милена Димитрова/ |  | 2001-04-01: / Михаил Стоянов /

## Природен газ
|  |  | Средна цена на природен газ за отчетен период | [10 empty] | Приложение №2
Дружество :
2023
| месец | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Общо:
Количество | MWh | 2023 07: 538.114; 2023 08: 571.267; 2023 09: 659.368; 2023 10: 3456.724; 2023 11: 2566.57; 2023 12: 251.45 | 8043.493
Цена на пр. газ | BGN/MWh | 2023 07: 64.1593; 2023 08: 56.8745; 2023 09: 68.1903; 2023 10: 70.1697; 2023 11: 79.8368; 2023 12: 78.8181 | 72.0161
Цена за пренос | BGN/MWh | 2023 07: 0.5614; 2023 08: 1.0988; 2023 09: 1.0989; 2023 10: 1.0194; 2023 11: 1.0194; 2023 12: 1.0194 | 1.0009
Цена за достъп | BGN/MWh | 2023 07: 14.84; 2023 08: 14.84; 2023 09: 14.84; 2023 10: 14.84; 2023 11: 14.84; 2023 12: 14.84 | 14.84
Цена + достъп + пренос | BGN/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5607 | 72.8132 | 84.1292 | 86.0291 | 95.6963 | 94.6775 | 87.857
Коефициент на преобразуване | kWh/m3 | 2023 07: 10.85; 2023 08: 10.93; 2023 09: 10.925; 2023 10: 10.905; 2023 11: 10.895; 2023 12: 10.89 | 10.9011
Количество | k nm3 | 2023 07: 49.5958; 2023 08: 52.266; 2023 09: 60.3541; 2023 10: 316.9852; 2023 11: 235.5732; 2023 12: 23.09 | 737.8642
Долна калоричност | kcal/ nm3 | 2023 07: 8443; 2023 08: 8320; 2023 09: 8346; 2023 10: 8325; 2023 11: 8302; 2023 12: 8290 | 8325.8566
Горна калоричност | kcal/ nm3 | 2023 07: 9357; 2023 08: 9216; 2023 09: 9245; 2023 10: 9220; 2023 11: 9197; 2023 12: 9184 | 9222.5004
Цена на пр. газ | BGN/k nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.1288 | 621.6377 | 744.9791 | 765.2005 | 869.8225 | 858.3288 | 785.0529
Цена за пренос | BGN/k nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0912 | 12.0099 | 12.0049 | 11.1166 | 11.1064 | 11.1013 | 10.911
Цена за достъп | BGN/k nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.014 | 162.2012 | 162.127 | 161.8302 | 161.6818 | 161.6076 | 161.772
Цена + достъп + пренос | BGN/k nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.234 | 795.8488 | 919.1111 | 938.1472 | 1042.6106 | 1031.0376 | 957.7359
Обща сума | kBGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8127 | 41.5958 | 55.4721 | 297.3788 | 245.6111 | 23.8066 | 706.6772
Забележка: В цените на природния газ не се включват платени суми за акциз, санкции и неустойки
2024
| месец | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Общо:
Количество | MWh | [12 empty] | 0
Цена на пр. газ | BGN/MWh | [12 empty] | 0
Цена за пренос | BGN/MWh | [12 empty] | 0
Цена за достъп | BGN/MWh | [12 empty] | 0
Цена + достъп + пренос | BGN/MWh | [12 empty] | 0
Коефициент на преобразуване | kWh/m3 | [12 empty] | 0
Количество | k nm3 | [12 empty] | 0
Долна калоричност | kcal/ nm3 | [12 empty] | 0
Горна калоричност | kcal/ nm3 | [12 empty] | 0
Цена на пр. газ | BGN/k nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена за пренос | BGN/k nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена за достъп | BGN/k nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена + достъп + пренос | BGN/k nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обща сума | kBGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| период | 2024 01: 01.01.2023-31.12.2023
Количество | MWh | 2024 01: 8043.493
Цена на пр. газ | BGN/MWh | 2024 01: 72.0161
Цена за пренос | BGN/MWh | 2024 01: 1.0009
Цена за достъп | BGN/MWh | 2024 01: 14.84
Цена + достъп + пренос | BGN/MWh | 2024 01: 87.857
Коефициент на преобразуване | kWh/m3 | 2024 01: 10.9011
Количество | k nm3 | 2024 01: 737.8642
Долна калоричност | kcal/ nm3 | 2024 01: 8325.8566
Горна калоричност | kcal/ nm3 | 2024 01: 9222.5004
Цена на пр. газ | BGN/k nm3 | 2024 01: 785.0529
Цена за пренос | BGN/MWh | 2024 01: 10.911
Цена за достъп | BGN/MWh | 2024 01: 161.772
Цена + достъп + пренос | BGN/MWh | 2024 01: 957.7359
Обща сума | kBGN | 2024 01: 706.6772
* - цената на пр. газ е без ДДС |  | 2024 06: Главен счетоводител:; 2024 12: Управител
|  | 2024 07: /……………/; 2024 12: подпис и печат | /…………/