“ТОПЛОФИКАЦИЯ–СЛИВЕН-ИНЖ.АНГЕЛ АНГЕЛОВ” ЕАД

ОБОСНОВКА

ЗА ПРОГНОЗНИТЕ ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА

ЦЕНОВИ ПЕРИОД 2025 г. - 2026 г.

Представените Справки от 1 до 9 с Приложението от електронния модел и данните в тях са изготвени в съответствие с Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия при регулиране чрез метода “Норма на възвръщаемост на капитала” и включват: отчетни данни за 2024 г. и прогнозни за едногодишен период, от 1.7.2025 г. до 30.6.2026 г.

1. ПРОИЗВОДСТВО.

Производството на електрическа и топлинна енергия е съобразено с настъпилите промени в броя, индивидуалното потребление на клиентите на гореща вода и метеорологичните условия за град Сливен. През 2024 г. дружеството реализира XXXXX МВтч топлинна енергия с гореща вода. Тенденцията за повишаване на средните месечни температури през последните години, доведе до намаляване на продажбите на топлинна енергия за отопление и през изминалата 2024 г. Независимо от установената тенденция за общо намаление, за предстоящия ценови период с цел оптимизиране цената на топлинната енергия, и предвиждането за работа на съоръженията през целия регулаторен период, дружеството прогнозира увеличение с XX%, което е XXXXX МВтч. Оптимизмът за повишените продажби е базиран на постоянния интерес на сгради за присъединяване и  на новоприсъединени през изминалия сезон сгради. За 2024 г. продадената топлинна енергия с пара е XXXXXX МВтч. За предстоящия ценови период прогнозираме спад в размер на XX% или XXXXXX МВтч реализирана. Прогнозираното намаление е поради общо намаление на потреблението на най-големия клиент на дружеството „Е. Миролио” ЕАД.

Количествата електрическа енергия са резултантни от комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия, при минимално паропроизводство на енергийните котли и постигнати показатели за ефективност през 2024 г. Планирано спиране за ремонт на съоръженията за комбинирано производство 05.06.2026 г. – 30.06.2026 г.

Собствените нужди от електрическа енергия, са съобразно работещите ел.двигатели на вентилатори, помпи, съоръжения свързани с подготовка на горивото за изгаряне, захранване на котлите с вода, подаване на варов разтвор към сероочистващата инсталация и др.

2. РАЗХОДИ.

2.1. Условно-постоянни разходи.

През 2024 г. трендът на повишение на цените на стоки и услуги се забави. Но отчетените през първите два месеца на 2025 г. промяна в цените и прогнозите за следващите месеци, показват нов тласък на повишение на цените. Повишението се очаква да засегна всички видове разходи. За отразяване на този икономически процес, след извършен анализ и преценка на всеки разход, в настоящето заявление съответният разход е повишен с прогнозен процент или в съответствие с действащите договори.

Разходи за заплати. Съгласно вътрешните правила, при промяна размера на минималната заплата се променят и заплатите на работещите в дружеството. От 01.01.2025 г., с изменение на Кодекса на труда за определяне начина на изчисляване на МРЗ, постановление №359/23.10.2024 г.на Министерски съвет за приемане на нейното увеличение с XX% от XXX лева на XXXX лева, както и предстоящото увеличение от 1.1.2026 г. с XX% от XXXX лв. на XXXXлв., сумарното увеличение ще бъде с XX%. Предвиденото от дружеството увеличение на разходите за заплати и възнаграждение отразява посочения ръст от XX%. Друга причина, поради която е наложително увеличение на възнаграждението е ниското възнаграждение за полагания труд в тежките условия на работа, все по- трудното задържане и голямо текучество на работници, непрекъснато увеличаващи се цени в страната.

От 1.1.2025 г., цената на водата за град Сливен, доставяна от „ВиК” ООД Сливен е увеличена с XX %, от XX лв/м3 на XX лв/м3  без ДДС. За предстоящия период със същия процент, е увеличен и отчетения през 2024 г. разход. Отчитайки значителното увеличение на цените на хранителните стоки в страната, поради намаленото българско производство и внос, прогнозните разходи за безплатна храна съгласно нормативен документ, са увеличени с XX%, спрямо 2024 г.

Елементите по позицията с установено най-голямо увеличение на цените и разходите, са за „материали за текущо поддържане”. Поради това, прогнозното им увеличение е с XX%, спрямо 2024 г.

Прогнозните разходи за амортизации са съобразени с отчетените през  2024 година, въведените в експлоатация съоръжения през същата година, такива с изтекъл амортизационен срок, и са запазени в същия размер.

През тази година изтича двугодишния срок за метрологична проверка на част от топломерите в абонатните станции. Предвиждаме разхода за тези проверки да възлезе на XX х.лв., което е показано в модела, в разходи за проверка на уреди в преноса.

През 2024 г. след направен анализ на състоянието на база проявени дефекти и с цел оптимизиране работата на централата се насочиха усилия към ремонт на генериращи съоръжения – енергийни котли, турбина и електрогенератор. Цел бе и изпълнение на мероприятия за подобряване топлоизолациите на основни и спомагателни съоръжения за намаляване загубите на топлина.

Разпределението на разходите по цехове и звена при обща стойност XXXX х.лв. за извършените през годината ремонти е:

Ремонт на съоръженията по енергиен котел 1 и енергиен котел 2 – XXX х.лв.

Ремонт на турбоагрегат и турбинно оборудване за XXX х.лв., включващ: проверка и ремонт на лагери, клапанна кутия, клапани ВН, сервомотори, маятникова настройка, регулираща и маслена системи, проверка ротор електрогенератор.

Ремонт на съоръженията в горивоподаване за XX х.лв.

Ремонтите на електро и КИП и А съоръжения,в това число турбогенератор са за XXX х.лв.

Ремонта по съоръженията и сгради в ХВО са за XX х.лв.

В направление пренос и разпределение на топлинна енергия, е извършена ремонтна дейност за XXX х.лв., включваща : ремонт на промишлени парни и водни магистрали, градски водни магистрали и отклонения, АС и помпи, възстановяване на хоризонтална планировка след аварии.

Ремонтът на съоръжения за очистване на газове е на стойност XX х.лв.

Други ремонти – XX х.лв.

Инвестиционните разходи на дружеството са за XXXX х.лв. Приоритетно са отделени средства за енергиен котел2, депо за неопасни отпадъци и топлопренос.

За предстоящия ценови период ремонтните дейности са свързани с изпълнение на оптимално необходимите задачи с приоритет, необходимост от подобряване техническото състояние на електрогенериращите съоръжения и поддържането им в изправност, както и на съоръженията за пренос на топлинна енергия, с цел гарантиране непрекъснато топлоподаване към клиентите на топлинна енергия. Планираните ремонтни дейности по видове и съоръжения са показани в приложената ремонтна програма. От особено значение и важност за постигане на оптимални режими и топлинни натоварвания на пароотборите на турбината, е планирания ремонт на регулираща система, който ще се изпълни през месеците май и юни 2025 г. Очакваната обща стойност на ремонта е в размер на XXXX х.лв.

За периодичното осигуряване на свободен обем на ППС за сгуропепелни маси има действаща обществена поръчка за изгребване на XXXX м3, на обща стойност XXXX хил. лв., като за предстоящия регулаторен период изпълнението ще бъде за XXX х.лв.

Съгласно Указанията, в УПР не са включени разходи извършвани във връзка с приходи от присъединяване, услуги, разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, и др.

В регулаторната база на активите, са включени само тези активи, които са свързани с изпълнението на лицензионните дейности. Не са включени активи, които са свързани със социални разходи и др.

Стойността на оборотния капитал е определен съгл. т.32.5 от Указанията.

2.2. Променливи разходи. Променливите разходи са за: горива; електрическа енергия; вода за технологични нужди; такса за водоползване съгл. Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване; реагенти за обработка на водата; консумативи за инсталацията за очистване на димните газове от серен диоксид; акциз съгл. Закона за акцизите и данъчните складове; квоти за емисии парникови газове.

Разходи за горива. За осигуряване на производствените нужди, дружеството предвижда оптимално съотношение на горивния микс, при спазване на изисквания за икономичност, екологични и осигуряване резерви от горива.

За предстоящия регулаторен период, дужеството ще ползва смес от наличните въглища от складовото стопанство, доставени през 2023 г. и 2024 г. Горивната смес ще се формира от българските ООЕГ и шисти и вносни- каменни антрацитни. Средната цена на въглищния микс при отчитане на доставните разходи, качествените и количествените показатели е показана в ценовия модел.

За изпълнение на екологичните изисквания и подобряване на производството в съответствие с тях, дружеството ползва различни биогорива- пелетирани и непелетирани. Цените до склад на Топлофикация на непелетираните биогорива е XXX лв/тнг, а на пелетираните XXX лв/тнг.

Включените в производствената програма видове и количества горива, са в съответствие с комплексното разрешително на дружеството, приложено към настоящето заявление за утвърждаване на цените.

Изпълнявайки екологичните изисквания за допустими норми на отделяне на серен диоксид, през ценовия период 2025 г. – 2026 г. „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов” ЕАД ще използва хидратна вар за газоочистващата инсталация в размер на XXXX тона на обща стойност XXX х.лв. Завишението спрямо  отчетната 2024 г. е продиктувано единствено от технологичната необходимост за изпълнение на нормите за серен диоксид до XXX мгр/м3. Във връзка с повишеното количество варов разтвор е завишено количеството вода съответстващо на режима на работа на газоочистващата инсталация.

Прогнозните количества вода за технологични нужди за захранване на парогенераторите, производство на пара, и за допълване на топлопреносната мрежа са запазени на нивото на 2024 г.

Разходите за материали използвани при химична обработка на сурова вода, химикали и реагенти, като сярна киселина, натриева основа, железен трихлорид, сол и др. са запазени на нивото на 2024 г.

Вследствие включените абонатни станции за битови клиенти, е отчетен увеличен разход за електрическа енергия. Очакваме и през следващия ценови период увеличение на този разход от присъединените клиенти през предходната година и предстоящия период.

За предстоящия регулаторен период дружеството може да разполага с до XXXX тона безплатни емисии, поради което предвижда да закупи разликата между емитираното количество и посочените XXXX тона. Необходимото количество е изчислено съгласно указанията за предвидените по производствена програма горива, чрез формуляра за докладване на годишни емисии от операторите на инсталации, и постигнати показатели през отчетната 2024 г. Прогнозния брой квоти за следващия ценови период 2025 г. – 2026 г. е показан в Справка № 4 в ценовия електронен модел и справка за емисии парникови газове. Разходът за закупуването им е изчислен при цена XX евро на тон.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

инж. П. КОСТОВ