**Справка 4**

**РЕМОНТНА ПРОГРАМА НА**

**„ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД ЗА 2025 Г**

I - тримесечие

Химичен цех

1. Смяна на врати към реактор утаител и обръщане -1 500 лв
2. Смяна на прозорци в хим. цех -10 000 лв
3. Мостчето към реактор утаител укрепване - 2 000 лв
4. Нови шибъри на линия за въздух -3 бр - 1500 лв
5. Нови шибъри изход за натриеви катийонитови филтри -5 бр-2500 лв
6. Нови шибъри вход за натриеви катийонитови филтри – 5 бр- 2500лв

Ел. цех

1. Ремонт кондензаторна уредба -2000 лв.

Общо – 22 000 лв.

II - тримесечие

Химичен цех

1. Смяна на врата до железен сулфат - 500 лв
2. Смяна на врата в края на химичен цех 3 000 лв
3. Смяна на шибъри на линията на сурова вода ( механични филтри ) 3 бр-1500 лв
4. Подмяна шибър Ду 200 на технически води – 1500 лв.

Общо – 6 500 лв.

III – тримесечие

Химичен цех

1. Покрив над химичен цех -10 000 лв
2. Измазване на стени в помещение на резервоари за сол - 10 000лв
3. Ремонт реактор утаител

* Парапети
* Изолация на камерите
* Дренажни шибъри на камери – 2 броя

Общо - 40 хил .лв

1. Ремонт варова помпа Химичен цех-500лв.

6. Подмяна осветление с LED-3000лв.

7. Ремонт районно осветление -500лв.

1. Смяна на дисплей за разход на ХОВ и сурова вода към Завод за спирт в Химичен цех-3000лв.

Общо – 67 000 лв.

IV – тримесечие

* 1. Нов улук на варогасилката – 5 000 лв
  2. Изрязване на неработещите съоръжения в хим. цех
* Механични филтри 1 и 2
* Катийонитов филтър 6
  1. Измазване на желязобетонните резервоари – 10 000лв
  2. Укрепване до варов дозатор и резервоар за железен сулфат -5 000 лв
  3. Подмяна на варов възел около варовите помпи - 5 000лв

Общо 25 000 лв.

Общо за 2025 г – 120 500 лв.

Изп. директор ……………….

/А. Ботов/

Справка 1

**Предложение за инвестиции на „ ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД**

**за 2025 г.**

1. Помпа за декарбонизирана вода 35 тона – 10 000 лв.
2. Нова варова помпа - 7 000 лв

Общо 17 000 лв.

Изп. директор ……………….

/А. Ботов/