## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спрямо разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"Топлофикация- ДЕКОТЕКС" АД
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | 2024 |  |  | 7.2025
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 2341.7202 | 0 | 2341.7202 | 4185.4153 | 0 | 4185.4153
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 182.5292 | 0 | 182.5292 | 211.7553 | 0 | 211.7553
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 2159.191 | 0 | 2159.191 | 3973.66 | 0 | 3973.66
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 1125 | 0 | 1125 | 1810 | 0 | 1810
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 938 | 0 | 938 | 1623 | 0 | 1623
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 119 |  | 119 | 119 |  | 119
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 68 |  | 68 | 68 |  | 68
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 207 | 0 | 207 | 540 | 0 | 540
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 120 |  | 120 | 390 |  | 390
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 87 |  | 87 | 150 |  | 150
в това число за ремонт на ВК§ППК
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв | 210 |  | 210 | 250 |  | 250
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 43 | 0 | 43 | 59 | 0 | 59
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 38 |  | 38 | 50 |  | 50
4.2. | социални разходи | хил. лв | 5 |  | 5 | 9 |  | 9
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 478 | 0 | 478 | 774 | 0 | 774
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв | 9 |  | 9 | 12 |  | 12
5.2. | Работно облекло | хил. лв | 7 |  | 7 | 20 |  | 20
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв | 5 |  | 5 | 8 |  | 8
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 62 |  | 62 | 120 |  | 120
5.5. | Застраховки | хил. лв | 5 |  | 5 | 6 |  | 6
5.6. | Данъци и такси | хил. лв | 12 |  | 12 | 12 |  | 12
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв | 3 |  | 3 | 5 |  | 5
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв | 227 |  | 227 | 360 |  | 360
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв | 58 |  | 58 | 80 |  | 80
5.10. | Наеми | хил. лв | 8 |  | 8 | 24 |  | 24
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв | 15 |  | 15 | 15 |  | 15
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв |  |  | 0 | 6 |  | 6
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв | 4 |  | 4 | 8 |  | 8
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв | 55 |  | 55 | 70 |  | 70
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв |  |  | 0 | 2 |  | 2
5.16. | Охрана на труда | хил. лв |  |  | 0 | 5 |  | 5
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.18. | Командировки | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв | 8 |  | 8 | 21 |  | 21
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.24. |  | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 1034.191 | 0 | 1034.191 | 2163.66 | 0 | 2163.66
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 912.514 | 0 | 912.514 | 1979.619 | 0 | 1979.619
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 826.514 |  | 826.514 | 1834.619 |  | 1834.619
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 826.514 |  | 826.514 | 1834.619 |  | 1834.619
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв | 3 |  | 3 | 5 |  | 5
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв | 65 |  | 65 | 90 |  | 90
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв | 18 |  | 18 | 50 |  | 50
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв | 95 |  | 95 | 150 |  | 150
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 26.677 |  | 26.677 | 34.041 |  | 34.041
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 26.677 |  | 26.677 | 34.041 |  | 34.041
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| / П.Маринова / |  |  |  | /Минко Пиндев /

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"Топлофикация- ДЕКОТЕКС" АД
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2023 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2024 г.
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 3690 | 187 |  | 3690 | 187
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 3690 | 187 |  | 3690 | 187
| Земи | хил. лв
| Сгради | хил. лв
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 3690 | 187 |  | 3690 | 187
| Транспортни средства | хил. лв
| Стопански инвентар | хил. лв
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 440 |  |  | 440
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 368 |  |  | 510
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 3431 |  |  | 3573
100.3%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 3690 | 187 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 3690 | 187 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 0 | 0
| Сгради | хил. лв | 0 | 0
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 3690 | 187
| Транспортни средства | хил. лв | 0 | 0
| Стопански инвентар | хил. лв | 0 | 0
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 440 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 520
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 3583 |  |  | 0
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 3690 | 187 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 3690 | 187 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 0 | 0
| Сгради | хил. лв | 0 | 0
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 3690 | 187
| Транспортни средства | хил. лв | 0 | 0
| Стопански инвентар | хил. лв | 0 | 0
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 440 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 520
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 3583 |  |  | 0
47.52%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2023 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2024 г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 1805 |  | 1805 | 1805 |  | 1805
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 215 |  | 215 | 215 |  | 215
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 92 |  | 92 | 92 |  | 92
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 179 |  | 179 | 200 |  | 200
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 1677 |  | 1677 | 1698 |  | 1698
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 1885 |  | 1885 | 1885 | 0 | 1885
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 225 |  | 225 | 225 | 0 | 225
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 95 |  | 95 | 95 | 0 | 95
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 189 |  | 189 | 320 | 0 | 320
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 1754 | 0 | 1754 | 1885 | 0 | 1885
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 3431 | 0 | 3431 | 3583 | 0 | 3583
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Изп. директор:
| / Xxx / |  |  |  |  | / Xxxxxx /

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"Топлофикация- ДЕКОТЕКС" АД
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2023 г. | Към 31.12.2024 г.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. | 19347 | 19182
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 100% | 100%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 4.79% | 5.32%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 0 | 0
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв.
| - кредити |  |  | хил. лв.
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 0% | 0%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | %
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 5.32% | 5.91%
Справка за Привлечен капитал към 31.12.2024 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | Към 31.12.2024 г.
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 0 |  | 0% | 0 | 0
4.1. | - за финансов лизинг | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| / П.Маринова / |  |  |  | /Минко Пиндев /

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"Топлофикация- ДЕКОТЕКС" АД
№ | 7.2025 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за НРП
|  |  |  | 2024 | 7.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 3865 | 4868
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 3143 | 3840
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 722 | 1028
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 3865 | 4868
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 3143 | 3840
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh | 722 | 1028
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 240 | 232
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 131 | 160
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh | 109 | 72
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 5.847% | 4.549%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 4.001% | 4%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 13.12% | 6.545%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 4105 | 5100
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 3274 | 4000
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 831 | 1100
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 4105 | 5100
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 3274 | 4000
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 831 | 1100
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh | 4540 | 5900
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 4540 | 5900
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 1372.1966 | 1749.3
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 11169.042 | 14238.488
9.1. | природен газ | Впг | knm3 | 1152 | 1470
9.2. | мазут | Вм | t
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 44461.8419 | 56735.1628
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 0% | 0%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 75.25% | 75.63%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 149.67 | 146.82
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 168.74 | 173.15
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 0 | 0
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 0 | 0
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 0 | 0
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 0 | 0
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 0% | 0%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 0 | 0
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 155 | 400
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 155 | 400
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 3.414% | 6.78%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 4385 | 5500
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh | 4385 | 5500
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 1372.1966 | 1749.3
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 11169.0419 | 14238.4884
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 1152 | 1470
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 0
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 0 | 0
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 0 | 0
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3 | 8338 | 8330
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3)
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3 | 9220 | 9220
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3)
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 74.0004 | 128.8493
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3 | 717.46 | 1248.04
29.2. | мазут | Цм | BGN/t
29.3. | газьол | Цг | BGN/t
29.4. | въглища | Цв | BGN/t
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3)
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 154.9605 | 157.4978
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 179.2225 | 181.4014
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 44461.8419 | 56735.1628
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 0 | 0
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 0 | 0
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 1499.2739 | 2899.5439
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 89.216 | 100.352
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 1410.0579 | 2799.1919
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 633.853 | 1102.397
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 776.2049 | 1696.7949
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 341.91 | 527.19
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 217.97 | 264.15
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 842.4463 | 1285.8714
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 93.3132 | 111.4033
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 749.1331 | 1174.4681
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 491.147 | 707.603
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 257.9861 | 466.8651
41 | Добавка |  | BGN/MWh
41 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 341.91 | 527.19
42 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 341.91 | 527.19
43 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 341.91 | 527.19
44 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 1499.2753 | 2899.545
45 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 842.4448 | 1285.8703
46 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 217.97 | 264.15
47 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 96.2626 | 136.5517
48 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 96.2626 | 136.5517
№ | 7.2025 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2023 | 7.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 8 | 8
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр.
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр. | 8 | 8
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
| / П.Маринова / |  | /Минко Пиндев /

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"Топлофикация- ДЕКОТЕКС" АД
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2024 | 7.2025
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 0 | 0
2 | потребители за битови нужди | MWh
3 | потребители за стопански нужди | MWh
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 0 | 0
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 0 | 0
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 96.2626 | 136.5517
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2024 | 7.2025
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 0 | 0
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 96.2626 | 136.5517
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 0 | 0
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2024 | 7.2025
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 0 | 0
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
3 | битови нужди | (m3)
4 | стопански нужди | (m3)
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3)
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 0 | 0
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 842.4448 | 1285.8703
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 0 | 0
Гл. счетоводител:
| / П.Маринова / |  | /Минко Пиндев /

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"Топлофикация- ДЕКОТЕКС" АД
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2024 | 7.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 0
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 0 | 0
7 | КПД пг | η пг | % | 0% | 0%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | -
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | %
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | %
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 75.25% | 75.63%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 34.6% | 34.19%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 40.65% | 41.44%
21 | Коефициент на разпределение на горивото в производството | K ел.КПД | % | 0.4952 | 0.4952
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия |  |  | 5530.9096 | 7050.8993
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата |  |  | 0.4952 | 0.4952
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия |  |  | 679.5018 | 866.238
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия |  |  | 692.6948 | 883.062
26 | Коефициент на разпределение на разходите в производството | K разх.произв. | % | 0.54015 | 0.54792
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 0 | 0
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 0 | 0
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh
Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директор:
| / П.Маринова / |  |  | /Минко Пиндев /

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"Топлофикация- ДЕКОТЕКС" АД
№ | Параметри | Дим. | 1191.1345
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 2 | ДВГ-1: 2
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 2.25 | ДВГ-1: 2.25
1.3. | Електрическа ефективност | % | 39.84% | ДВГ-1: 39.84%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 53.93% | ДВГ-1: 53.93%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 93.77% | 93.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 0
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg
3.5. | Топлинна мощност | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ТГ-1 to ТГ-7
| Гл. счетоводител: |  |  | ТГ-3: Изп. директор:
|  | / П.Маринова / |  | ТГ-4: /Минко Пиндев /

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"Топлофикация- ДЕКОТЕКС" АД
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.2025 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | 2024 | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2024 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
1.3. | Топлинна ефективност | % | 0%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.2025 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | 2024 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 0
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2024 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h
2.2. | Разход на водна пара | t | 0
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 0% | bar: ППК-1 to ППК-2
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | / П.Маринова / |  | ППК-4: /Минко Пиндев /

## Спецификация прогноза
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Топлофикация- ДЕКОТЕКС" АД
7.2025 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ
ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 4868.096 | 403.152 | 0 | 417.048 | 465.792 | 466.192 | 466.192 | 466.192 | 466.192 | 466.192 | 417.048 | 417.048 | 417.048
| с гореща вода | MWh | 3840.044 | 318.12 |  | 329.12 | 367.574 | 367.574 | 367.574 | 367.574 | 367.574 | 367.574 | 329.12 | 329.12 | 329.12
| с водна пара | MWh | 1028.052 | 85.032 |  | 87.928 | 98.218 | 98.618 | 98.618 | 98.618 | 98.618 | 98.618 | 87.928 | 87.928 | 87.928
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 5100.053 | 422.583 | 0 | 437.147 | 488.147 | 488.147 | 488.147 | 488.147 | 488.147 | 488.147 | 437.147 | 437.147 | 437.147
| с гореща вода | MWh | 3999.652 | 331.4 |  | 342.827 | 382.824 | 382.824 | 382.824 | 382.824 | 382.824 | 382.824 | 342.827 | 342.827 | 342.827
| с водна пара | MWh | 1100.401 | 91.183 |  | 94.32 | 105.323 | 105.323 | 105.323 | 105.323 | 105.323 | 105.323 | 94.32 | 94.32 | 94.32
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 13676.7256 | 1133.2093 | 0 | 1172.2884 | 1309.0605 | 1309.0605 | 1309.0605 | 1309.0605 | 1309.0605 | 1309.0605 | 1172.2884 | 1172.2884 | 1172.2884
| условно гориво | t cf | 1680.2834 | 139.2229 | 0 | 144.024 | 160.8274 | 160.8274 | 160.8274 | 160.8274 | 160.8274 | 160.8274 | 144.024 | 144.024 | 144.024
8000 | природен газ | knm3 | 1470.248 | 121.82 |  | 126.021 | 140.724 | 140.724 | 140.724 | 140.724 | 140.724 | 140.724 | 126.021 | 126.021 | 126.021
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 0
6000 | въглища | t
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 5899.73 | 488.918 |  | 505.777 | 564.784 | 564.784 | 564.784 | 564.784 | 564.784 | 564.784 | 505.777 | 505.777 | 504.777
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
Е сн |  | MWh | 399.73 | 31.918 |  | 32.777 | 38.784 | 38.784 | 38.784 | 38.784 | 38.784 | 38.784 | 34.777 | 33.777 | 33.777
|  | % | 6.775% | 0.065283 | 0 | 0.064805 | 0.068671 | 0.068671 | 0.068671 | 0.068671 | 0.068671 | 0.068671 | 0.06876 | 0.066782 | 0.066915
Е реализация | общо | MWh | 5500 | 457 | 0 | 473 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 471 | 472 | 471
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 5500 | 457 | 0 | 473 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 471 | 472 | 471
Е продажба | на НЕК | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на ЕРД | MWh | 0
| на други | MWh | 5500 | 457 |  | 473 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 471 | 472 | 471
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  |  | 2007-09-01: Изп. директор:
|  | / П.Маринова / |  | 2007-10-01: /Минко Пиндев /

## Спец.отчет 2024
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Топлофикация- ДЕКОТЕКС" АД
| 2024 |  | 2024
Отчет 01.01.2024-31.12.2024 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ
ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 3865.07 | 510.986 | 145.794 | 226.889 | 349.508 | 350.053 | 420.682 | 171.357 | 272.129 | 444.832 | 204.385 | 513.494 | 254.961
| с гореща вода | MWh | 3143.251 | 438.144 | 120.24 | 179.712 | 279.398 | 287.712 | 340.061 | 138.221 | 222.144 | 364.8 | 165.792 | 418.579 | 188.448
| с водна пара | MWh | 721.819 | 72.842 | 25.554 | 47.177 | 70.11 | 62.341 | 80.621 | 33.136 | 49.985 | 80.032 | 38.593 | 94.915 | 66.513
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 4104.938 | 534.2 | 152.55 | 237.6 | 365.94 | 366.3 | 440.36 | 238.98 | 284.8 | 465.5 | 213.93 | 537.42 | 267.358
| с гореща вода | MWh | 3273.82 | 456.4 | 125.25 | 187.2 | 291.04 | 299.7 | 354.23 | 143.58 | 231.4 | 380 | 172.7 | 436.02 | 196.3
| с водна пара | MWh | 831.118 | 77.8 | 27.3 | 50.4 | 74.9 | 66.6 | 86.13 | 95.4 | 53.4 | 85.5 | 41.23 | 101.4 | 71.058
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 0% | bar: 2022-01-01 to 2022-12-01
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 10727.3953 | 1435.6837 | 409.8512 | 646.0186 | 950.1488 | 963.8791 | 1142.6605 | 467.9628 | 770.1488 | 1240.0837 | 577.7767 | 1462.1767 | 661.0047
| условно гориво | t cf | 1317.9371 | 176.384 | 50.3531 | 79.368 | 116.7326 | 118.4194 | 140.384 | 57.4926 | 94.6183 | 152.3531 | 70.984 | 179.6389 | 81.2091
8000 | природен газ | knm3 | 1153.195 | 154.336 | 44.059 | 69.447 | 102.141 | 103.617 | 122.836 | 50.306 | 82.791 | 133.309 | 62.111 | 157.184 | 71.058
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 0
6000 | въглища | t
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 4540.059 | 606.379 | 170.097 | 273.493 | 387.847 | 414.405 | 469.854 | 212.925 | 328.026 | 519.772 | 250.636 | 624.916 | 281.709
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
Е сн |  | MWh | 155.115 | 21.85 | 9.6 | 12.7 | 9.25 | 11.895 | 13.8 | 7.26 | 11.25 | 12.7 | 12.7 | 19.15 | 12.96
|  | % | 3.417% | 3.603% | 5.644% | 4.644% | 2.385% | 2.87% | 2.937% | 3.41% | 3.43% | 2.443% | 5.067% | 3.064% | 4.6%
Е реализация | общо | MWh | 4384.944 | 584.529 | 160.497 | 260.793 | 378.597 | 402.51 | 456.054 | 205.665 | 316.776 | 507.072 | 237.936 | 605.766 | 268.749
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 4384.944 | 584.529 | 160.497 | 260.793 | 378.597 | 402.51 | 456.054 | 205.665 | 316.776 | 507.072 | 237.936 | 605.766 | 268.749
Е продажба | на НЕК | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на ЕРД | MWh | 0
| на други | MWh | 4384.944 | 584.529 | 160.497 | 260.793 | 378.597 | 402.51 | 456.054 | 205.665 | 316.776 | 507.072 | 237.936 | 605.766 | 268.749
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  |  | 2022-03-01: Изп. директор:
|  | П.Маринова |  | 2022-04-01: М.Пиндев