О Б О С Н О В К А

НА ОСНОВНИТЕ ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ В

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНА  НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

01.07.2026-30.06.2027г.

НОВА ПАУЪР ЕООД

Гр. Сливен

Съдържание

1.	Правен статут	3

2.	Основна дейност	3

3.	Описание на ко-генерационната инсталация	3

4.	Прогнозна работа на ко-генерационната инсталация	4

4.1.	Регулаторна база на активите	5

4.2.	Норма на възвръщаемост на капитала	5

4.3.	Разходи за производството на електрическа и топлинна енергия	6

4.3.1.	Разходи за амортизация	6

4.3.2.	Разходи за ремонт. Ремонтна програма	6

4.3.3.	Заплати и осигуровки	7

4.3.4.	Разходи, пряко свързани с регулираните дейности	7

4.3.5.	Променливи разходи	7

# Правен статут

“НОВА ПАУЪР” ЕООД е създадено 2018 год. и вписано в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 205061272. Дружеството се представлява и управлява от Михаил Стоянов Стоянов и е със седалище и адрес на управление гр. Сливен, п.к.8800, ул. Старозагорско шосе, База „Оранжерии Сливен“.

Записаният капитал на дружеството е 100 лева, като към 31-12-2025 год. собственият капитал на дружеството е 789,70 хил.евро.

От 24.01.2024 год. едноличен собственик на капитала е Михаил Стоянов Стоянов.

# Основна дейност

Съгласно съдебната регистрация дружеството е с предмет на дейност: ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА СТОКИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, АГЕНТСТВО ВСТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Основен производствен обект на дружеството е оранжерия, находяща се в гр. Сливен  в поземлен имот с идентификатор № 67338.709.10 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и девет точка десет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-202/09.04.2013г. на Началника на СГКК - Сливен, целият с площ 323 571 кв.м.

Застроена оранжерийна площ е в размер на 150 дка, или 5 оранжерийни блока по 30 дка всеки. Нова Пауър ЕООД експлоатира 4 от 5-те оранжерийни блока. В месеците, в които е предвидена работа на ко- генерационната инсталация, в оранжерията ща бъдат отглеждани краставици и домати, като за тяхното отглеждане и реколтиране ще бъде използвани и произведените количества топлинна енергия.

Дружеството притежава и експлоатира Ко-генерационна инсталация за високо- ефективно производство на електрическа и топлинна енергия с газобутален двигател Jenbacher JMS 616 GS-N.LC.

# Описание на ко-генерационната инсталация

Ко-генерационната инсталация с газобутален двигател Jenbacher JMS 616 GS-N.LC, притежавана от Нова Пауър ЕООД е с обща инсталирана електрическа мощност от 2,430 MW, респективно 2,413 kW топлинна мощност. Освен газобуталния двигател, инсталацията  включва следните спомагателни компоненти: системи за регулиране и управление на електропроизводството, системи за връзка с електрическата мрежа; система от присъединителни тръбопроводи, топлообменници, помпи, регулираща и спирателна арматура; пускова система, система за охлаждане, смазочна система, система за захранване с гориво; система за подаване резервно гориво, а именно газ пропан - бутан.

# Прогнозна работа на ко-генерационната инсталация

Прогнозната работа на ко-генерационната инсталация, залегнала и в ценовия модел за регулаторен период 01.07.2026-30.06.2027 год. се базира на:

- очакваните нужди на оранжерийния комплекс от топлинна енергия, предвид производствената му програма и

- отчетените количества произведена топлинна и електрическа енергия за регулаторен период 01.07.2024-30.06.2025 год.

Производствената програма на ко-генерационна инсталация за новия регулаторен период – 01.07.2026-30.06.2027 год. предвижда 2388 часа работа на двигателя изчислени на средна работна мощност на двигателя от 2,100 MWh, и е представена в следващата таблица:

| Показател |  | Общо | м.07 | м.08 | м.09 | м.010 | 11,2023 | 12,2023 | 1,2024 | 2,2024 | м.03 | м.04 | м.05 | м.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бруто произведена ел. енергия | MWh | 4 939 | 252 | 252 | 302 | 454 | 605 | 605 | 554 | 504 | 504 | 403 | 252 | 252 |
| Собствени нужди на централата | MWh | 241 | 19 | 19 | 23 | 17 | 23 | 21 | 19 | 18 | 20 | 16 | 23 | 23 |
| Продадена ел. енергия | MWh | 4 699 | 233 | 233 | 280 | 436 | 582 | 584 | 535 | 486 | 484 | 387 | 229 | 229 |

За изчисляване на необходимите приходи, на база прогнозни разходи на инсталацията, освен промяна в часовете работата на двигателя, допълнително са взети под внимание и следните макроикономически показатели:

- увеличение на максималния осигурителен доход от 01.01.2026 от 2 111,64 евро (4130 лв.) евро на 2352 евро или с общо 11,38%

- увеличение на минималния осигурителен доход от 01.01.2026 от 550,66 евро (1077 лв.) на 620,2 евро или с общо 12,63%

- официален темп на инфлация за 2025г. – 4,5 %, а очаквания и минимален темп на инфлация за 2026 год. е 10%, като към днешна дата поради военните действия в Иран, цената на природния газ се е увеличила почти два пъти, в сравнение с 2025 и началото на 2026 год..

- прогнозен темп на нарастване на цените на материалите и услугите /без работни заплати/ през 2025 и първата половина на 2026 година – средно 10%

- темп на нарастване на разходите за заплати и осигуровки през новия регулаторен период е равен на темпа на нарастване на минималния осигурителен доход от 01.01.2026 от 550,66 евро (1077 лв.) на 620,2 евро или с общо 12,63%.

## Регулаторна база на активите

В регулаторната на активите участват всички активи, части от системите описани по- горе, и които дружеството експлоатира за да може ко- кенерационната инсталация да функционира нормално. Тяхната отчетна стойност, прогнозна балансова стойност към 30.06.2025г., както и прогнозният размер на амортизационните разходи за новия регулаторен период са представени в следващата таблица:

| Актив | Отчетна стойност | Изхабяване до 31.12.2025 | Балансова 12.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Земи |  |  |  |
| Сгради | 46 360 | 8 684 | 37 676 |
| Машини и оборудване | 182 824 | 154 902 | 27 922 |
| Съоръжения | 1 071 730 | 182 194 | 889 536 |
| Транспортни средства | 156 438 | 18 502 | 137 936 |
| Други ДМА | 22 893 | 8 278 | 14 615 |
| ДМА - участващи в регулиране | 1 480 246 | 372 559 | 1 107 686 |

През новия регулаторен период, дружеството планира извършването на нова инвестиция в цялостно обновяване на го- керенационната инсталация. Планирана инвестиция от предходния регулаторен период се отложи за настоящия поради частичното използване на ресурсите в друга инвестиционна дейност на дружеството и по- малкото часове работа на ко- генератора от планираните в ценовия модел.

## Норма на възвръщаемост на капитала

Въз основа на чл.34.1. от Раздел ІІІ „Норма на възвръщаемост на капитала” от действащите Указания за образуване на цените на топлинна енергия и на електрическа енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост”, дружества, с преобладаващ топлинен товар за промишлени нужди могат да изчислят среднопретеглената цена на капитала при използване на капиталовата структура, която е в съответствие със структурата за финансиране на инсталацията за комбинирано производство.

За финансиране на инсталацията за комбинирано производство, Нова Пауър ЕООД използва собствен капитал. През 2023 год. дружеството изплати напълно отпуснатият през септември 2021 год.

Нормата на възвръщаемост на собствения капитал е на ниво от 7,00%, прието и утвърдено от ДЕВР.

При така зададените изходни параметри, Нормата на възвръщаемост за новия регулаторен период 01.07.2026-30.06.2028 год. е 7,78 %, или:

| № | Описание | Мярка | Към 31.12.2024 г. | Към 31.12.2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Собствен капитал | хил. € | 693 | 757 |
| 2 | Дял на собствения капитал | % | 100,00% | 100,00% |
| 3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал | % | 7,00% | 7,00% |
| 4 | Привлечен капитал, в т. ч. | хил. € |  |  |
|  | - договори за финансов лизинг | хил. € |  |  |
|  | - кредити | хил. € |  |  |
| 5 | Дял на привлечения капитал | % |  |  |
| 6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал | % |  |  |
| 7 | Данъчни задължения | % | 10,00% | 10,00% |
| 8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ | % | 7,78% | 7,78% |

## Разходи за производството на електрическа и топлинна енергия

### Разходи за амортизация

Предвидените разходи за амортизация през новия регулаторен период са в размер на 53 хил.евро и са подробно представени в т.4.1. Регулаторна база на активите, както и в Справка №1 „Разходи за производството“.

### Разходи за ремонт. Ремонтна програма

Пред 2025г. за отчетени 33 хил.евро разходи за ремонт на ко- генерационната инсталация, при произведени 3063 MWh ел.енергия и 3 042 MWh топлинна енергия.

През новия регулаторен период 01.07.2026 - 30.06.2027год. дружеството предвижда нарастване на произведените количества електрическа и топлинна енергия с 61,25% или общо произведено количество ел. енергия 4 939 MWh ел.енергия и 4 905 MWh топлинна енергия. Доколкото текущата ремонтната програма е изцяло свързана с работните часове на двигателя и произведените количества ел. и топлинна енергия, то необходимите разходи за поддръжка и ремонт през новия регулаторен период са изчислени пропорционално на произведените мегавати електрическа и топлинна енергия, т.е. на часовете работа на двигателя, а именно:

| Показател | Отчетен период | Прогнозен период |
| --- | --- | --- |
|  | 01.07.2025 - 30.06.2026 | 01.07.2026 - 30.06.2027 |
| Произведена ел. енергия | 3 063 | 4 939 |
| Темп на изменение |  | 1,6125 |
| Произведена топлинна енергия | 3 042 | 4 905 |
| Темп на изменение |  | 1,6127 |
| Разходи за ремонт /хил. евро/ | 32,80 | 52,87 |
| Темп на изменение |  | 1,6125 |
| Прогнозен инфлационен индекс |  | 10,00% |
| Прогнозни разходи за ремонт/хил. евро/ |  | 58,16 |

Общата стойност на прогнозните разходи за ремонт са в размер на е 58,16 хил.евро.

### Заплати и осигуровки

Броят на персонала и разходите за заплати и осигуровки на работещите в ко- генерационната инсталация се запазват, като през новия регулаторен период е заложена единствено индексация на заплатите /респективно разходите за осигуровки/ с темпа на нарастване на минималния осигурителен доход от 01.01.2026 от от 550,66 евро (1077 лв.) на 620,2 евро или с общо 12,63%. Предвид сравнително ниските нива на възнагражденията в бранша, на практика това ще е реалният темп на повишение на разходите за заплати и осигуровки.

### Разходи, пряко свързани с регулираните дейности

За прогнозиране на необходимите разходи, свързани с регулираната дейност, през новия регулаторен период (01.07.2026-30.06.2027г.), Нова Пауър ЕООД използва за база предходния регулаторен период 01.07.2025-30.06.2026г., като отново е заложена единствено индексация с темпа на инфлация от 10,00%, обоснован на стр.4 от настоящата Обосновка – т. 4. „Прогнозна работа на ко-генерационната инсталация“. Данните за предходния регулаторен период 01.07.2025-30.06.2026г. са сравнително показателни за разходите, свързани с дейността – като разходи за материали за текуща поддръжка, преглед на съоръжения, горива, работно облекло, за консумативи и командировки.

Общият размер на условно – постоянните разходи в частта по т.5 „Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ“ през отчетния регулаторен период 01.07.2025-30.06.2026г. е в размер на 87 хил. евро, като техният прогнозен размер за регулаторен период 01.07.2026-30.06.2027г. е 107 хил. евро, от които разходи за:

- външни услуги – 62 хил. евро

- разходи за данъци – 12 хил. евро

- разходи за наеми – 25 хил. евро

- проверка на уреди – 2 хил. евро

- други – 6 хил. евро

### Променливи разходи

Променливите разходи за първата прогнозна година, са както следва:

- разход на природен газ 		- 920 хил. евро при общи разходи за природния газ: 725,41 евро/knm3 , в т.ч.:

  - цена на природен газ	- 646,93 евро/knm3;

  - цена за пренос		-   56,48 евро /knm3;

  - цена за достъп /капацитет/	-     21,99 евро /knm3

- разходи за акциз на природен газ	- 29 хил.евро

Останалите променливи разходи са изчислени на база отчетените през предходния регулаторен период разходи за произведените 3063 MWh. На тази база и предвид характерът им на променливи разходи, същите за преизчислени и прогнозирани на база прогнозно количество на произведена ел. енергия през новия регулаторен период, а именно 4939 MWh, както следва:

| Показател | Отчетен период | Прогнозен период |
| --- | --- | --- |
|  | 01.07.2025 - 30.06.2026 | 01.07.2026 - 30.06.2027 |
| Произведена ел. енергия | 3 063 | 4 939 |
| Темп на изменение |  | 1,6125 |
| Произведена топлинна енергия | 3 042 | 4 905 |
| Темп на изменение |  | 1,61 |
| Разходи за закупена енергия | 86,72 | 139,84 |
| Темп на изменение |  | 1,6127 |
| Прогнозен инфлационен индекс |  | 10,00% |
| Прогнозни разходи за ел. енергия /евро/ |  | 153,82 |
| Консумативи (химикали, реагенти) | 7,83 | 12,63 |
| Темп на изменение |  | 1,6127 |
| Прогнозен инфлационен индекс |  | 10,00% |
| Прогнозни разходи за консумативи /евро/ |  | 13,90 |
| Разходи за външни услуги | 46,77 | 75,43 |
| Темп на изменение |  | 1,6127 |
| Прогнозен инфлационен индекс |  | 10,00% |
| Прогнозни разходи за външни услуги /евро/ |  | 82,96 |

Управител:    ………………………….

/Михаил Стоянов/

Средногодишни ИПЦ, предходната година = 100 | Национален статистически институт (nsi.bg)